4.3. Интерферометрические методы определения показателя преломления

Интерферометрические методы определения показателя преломления более чувствительны, чем теневые. Здесь измеряется не отклонение луча, а набег фазы волны, которая практически не меняет направления распространения. Принципиальная схема интерферометрии представлена на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Принципиальная схема интерферометрии

Плоская монохроматическая волна делится полупрозрачной пластиной Т; после отражения от зеркал М и прохождения второй полупрозрачной пластины Т волны, прошедшие пути 1 и 2, интерферируют. В простейшем варианте зеркала и пластины строго параллельны и волны распространяются строго вдоль оси z (сплошные линии). Соответствующие им функции можно представить в виде:

f1=Aexp(-it+ik0zz);    f2=Aexp[-it+ik0z(z-L)+i1].

Здесь L - длина пути луча в объекте, где n отличается от 1;  - набег фазы на пути в объекте:

q=k0z0Ln(x,y,z)dz.                                                      (4.13)

Результат интерференции этих волн:

I(x,y)=|f1+f2|2=2A(1+cos), где =1-k0z L ,                                     (4.14)

q=k0z0Ln(x,y,z)dz−k0zL=2pλ0LDn(x,y,z)dz.                                  (4.15)

В плоскости Р, где строится изображение объекта, наблюдаются максимумы яркости там, где  составляет целое число 2 или интеграл от  n - целое число длин волн. Такая картина называется картиной в полосах бесконечной ширины. (пример ее - на рис 5.7,а). Если наблюдается небольшое число полос (особенно, если меньше одной), то определение  в разных точках плоскости x,y затруднено.

В  этом  случае  используют  полосы  конечной  ширины.  Для  этого  одно из  зеркал  слегка  наклоняют  по  отношению  к  остальным. В результате функция f1 принимает вид f1=Aexp(-it+ik0zz+ik0xx) и результат интерференции:

I(x,y)=|f1+f2|2=2A[1+cos(-k0xx)],

где k0x=(2/). Здесь  - угол между направлениями интерферирующих волн (см. рис. 4.5; пунктирные линии - направление волны f1). Там, где =0 (вне объекта), интерференционные полосы перпендикулярны оси х и отстоят на расстоянии x=/. Очевидно, разность оптических путей между соседними полосами - длина волны. Отличие  (x,y) от 0 вызовет смещение полосы от ее положения при отсутствии объекта на величину х, причем очевидно, что это смещение так относится к x, как внесенная объектом дополнительная разность хода относится к длине волны, т.е.

0LDn(x,y)dz=dxDxλ,                                                       (4.16)

(см. рис 4.6). В этом случае легко измеряется смещение  в 0.1 полосы, что соответствует оценке  nL510-6 cм или при L=1 см: n=510-6, что по крайней мере в 50 раз лучше, чем в теневых методах.

| Рис 4.6. Пример (а) и схематическое пояснение (б) интерферограммы в полосах конечной ширины |  |
| --- | --- |

Если объект можно считать однородным вдоль z, то интеграл превращается в произведение nL и n(x,y) измеряется непосредственно. В остальных случаях требуется просвечивание объекта в разных направлениях и извлечение информации о n(x,y) методами томографии (см. раздел 5).

Чувствительность метода может быть существенно повышена помещением объекта в интерферометр типа Фабри-Перо, где инерференционные полосы "острее" и точность измерения смещения легко достигает 0.01 полосы, но приложение этого метода к реальным плазменным объектам технически сложно, а иногда и невозможно. На практике сложно и применение схемы, представленной на рис 4.5. Во-первых, многие плазменные объекты окружены стенками; конечно, они должны быть прозрачны, но вносимая ими разность хода во много раз превосходит влияние плазмы, поэтому в путь 1 должен быть вставлен совершенно идентичный сосуд для компенсации этой разности хода. Но даже и для горящих свободно разрядов требуется подбор и тщательная юстировка зеркал и полупрозрачных пластин. Поэтому все реальные интерферограммы плазмы получаются методом голографической интерферометрии.

Возможны два варианта метода:

а) метод двух экспозиций

На одной голограмме регистрируется сначала поле волны, пошедшей через сосуд без плазмы U1(x,y) c опорной волной А, потом поле излучения, прошедшего через объект с плазмой U2(x,y) c той же  опорной волной А. Затем пластинка проявляется. На ней зарегистрирована интенсивность

I(x,y)=|A+U1(x,y)|2+|A+U2(x,y)|2=const+A*[U1(x,y)+U2(x,y)]+A[U*1(x,y)+U*2(x,y)].

Считая, что амплитудное пропускание голограммы пропорционально экспозиции I, при восстановлении волной А в восстановленной волне получим слагаемое А*А[U1(x,y)+U2(x,y)], которое представляет собой результат интерференции волн, прошедших сосуд в отсутствии и при наличии плазмы, т.е. отражает внесенную плазмой разность хода.

б) метод живых полос

Этот метод сложнее, но он позволяет регистрировать динамику плазменных процессов. Сначала регистрируется и проявляется на месте (важно не сдвигать пластинку) голограмма сосуда без плазмы. Ее пропускание пропорционально интенсивности

I(x,y)=|A+U1(x,y)|2 =const+A*U1(x,y)+АU*1(x,y)

Затем плазменный объект рассматривается через эту голограмму одновременно с освещением ее восстанавливающим полем А, т.е. поле U2(x,y) играет роль восстанавливающего. В результате

[А+U2(x,y)]*[const+A*U1(x,y)+АU*1(x,y)]=

A const+U2(x,y) const+A A*U1(x,y)+A2 U*1(x,y)+A U*1(x,y)U2(x,y)

Поскольку AA* также постоянно на x,y, то подчеркнутые слагаемые есть интерференция поля, зарегистрированного на голограмме и проходящего через объект в момент наблюдения.

4.4. Поляризационная спектроскопия

Как видно из формул (4.5),(4.6), вблизи линии поглощения показатель преломления однозначно связан с коэффициентом поглощения как на той же частоте, так и на частоте, соответствующей центру линии к(0). Формулы (4.5),(4.6) выражают эту связь для линий дисперсионной формы, т.к. получены из классического описания затухающих колебаний электрона. На самом деле в газах малой плотности, как правило, основную роль играет допплеровское уширение. Еще в 1962 г., рассматривая эффект "затягивания частот" в газовых лазерах,   В.Беннет [54] с использованием численных расчетов показал, что связь фазового набега при прохождении излучения с частотой , близкой к 0 для линии с допплеровской шириной D через слой плазмы  толщиной L, может быть аппроксимирована формулой:

β=2pDnLλ=-0.28k(w0)Lsinw0−w0.3DwD.                                       (4.17)

Если поместить плазму в магнитное поле, направленное вдоль направления распространения плоскополяризованной волны с частотой , то на выходе из плазмы плоскость поляризации окажется повернутой относительно первоначального направления на некоторый угол . Это происходит потому, что в магнитном поле линия поглощения расщепляется на две с частотами 0+В и 0-В, где В - частота зеемановского расщепления, пропорциональная индукции магнитного поля. Этим частотам соответствует излучение, поляризованное по кругу в противоположных направлениях (cм. рис 4.7). При этом плоскополяризованная волна с частотой  раскладывается на две волны, поляризованные по кругу и распространяющиеся с разными скоростями, разность показателей преломления для этих волн обозначим n. Видно, что  эта величина зависит от магнитного поля. Она мала при малом расщеплении линии, но и при большом - тоже мала, т.к. вдали от 0 показатель преломления мало отличается от 1.

|  | Рис. 4.7. Расщепление собственной частоты 0 в магнитном поле. |
| --- | --- |

Из формулы (4.7) видно, что  достигает максимума, когда аргумент синуса равен /2.. Разность фазовых набегов достигнет максимума, если частота  будет располагаться посередине между 0-В и 0+В, а напряженность поля будет такова, что фазовые набеги для круговых поляризаций будут максимальны по абсолютной величине и противоположны по знаку, т.е. максимальная разность фаз для двух круговых поляризаций |мах|=20.28k(0)L. При этом максимальный поворот плоскости поляризации

|мах|=|мах|/2=0.28k(0)L                                                     (4.18)

(Поясним, почему поворот плоскости поляризации =/2. Представим волны круговой поляризации в комплексном виде: f1=x+iy, f2=x-iy. На входе в плазму волны имеют одинаковые фазы и суммарное колебание f1+ f2  поляризовано по оси х. После плазмы волна f2 отличается  по фазе на , тогда результирующее колебание имеет суммарные компоненты

x=1+exp(i)=exp(i/2)[2cos(/2)],

y=1-exp(i )=exp(i/2)[2sin(/2)]i

tg =|y|/|x|=tg(/2), т.е. =/2) .

Путем "качания" плоскости поляризации просвечивающего лазера и выделения на частоте модуляции интенсивности волны, поляризованной в направлении, перпендикулярном первоначальному, удается измерить поворот плоскости поляризации на угол на угол до 10-6 радиан, что при длине пути около 1 см, допплеровской ширине порядка 109 с-1 позволяет почувствовать концентрации поглощающих атомов порядка 106 см -3 [55]. Это намного превосходит возможности  интерферометрических и спектроскопических методов.

Второй вариант поляризационной спектроскопии [56] предполагает работу на линиях с большим поглощением на частотах , отстоящих от центра линии 0 на расстояния, большие по сравнению с допплеровской шириной. В  этой области контур можно считать дисперсионным, т.е. для показателя преломления и коэффициента поглощения справедливы формулы (4.5),(4.6). В магнитном поле, вызвавшем зеемановское расщепление В, малое по сравнению с расстоянием 0-, между волнами, поляризованными по кругу, возникает разность показателей преломления, которую получим из (4.5), если в качестве  в числителе для одной круговой поляризации подставим 0+В-, а для другой  0-В-.

В знаменателе же формул (4.5),(4.6) пренебрежем В по сравнению  с 0-, т.е. будем считать, что =0-, пренебрежем также в  знаменателе   /2 по сравнению с  0-.

В результате получим

Dn=qNwB2w(Dw)2;    k(w)=qNg2c(Dw)2                                           (4.19)

При прохождении через плазму поляризованного света с интенсивностью I0 пpоисходит его поглощение и поворот плоскости поляризации на угол

=nL/=nL/(2c).                                                           (4.20)

Если на выходе из плазмы регистрировать интенсивность света, поляризованного в плоскости, перпендикулярной первоначальной поляризации, то эта интенсивность будет равна:

I=I0exp[-k()L] sin2=I0A()B()                                         (4.21)

Подставляя в (4.11) значения к() и  из (4.9),(4.10), видим, что интенсивность как функция частоты состоит из двух сомножителей, один из которых (А) возрастает, а другой убывает с ростом . Кривая имеет максимум, который определяется экспериментально при просвечивании плазмы излучением перестраиваемого лазера. Значения максимума легко найти, обозначив х и полагая sin, т.к. углы поворота всегда малы. Приравнивая нулю dI/dx, найдем:

xmax=NgLq4c.                                                          (4.22)

Этим методом можно определить либо концентрацию N поглощающих атомов, если известно , либо параметр дисперсионного контура , если известно N. Авторы статьи [56] предполагали плазму однородной. В неоднородной плазме метод даст значение N, усредненное по длине пути L  волны в плaзме.

Оригинальный интерферометрический метод определения электронной концентрации описан в работе [79]. Исследуемая плазма просвечивается вдоль оси излучением неодимового лазера, частично преобразованного во вторую гармонику . после плазмы установлен второй кристалл - преобразователь , который превращает во вторую гармонику свет , прошедший через плазму до преобразования , и фильтр , убирающий "остатки" непреобразованного излучения. Таким образом , на выходе интерферируют волна , фазовый набег которой соответствует показателю преломления на длине волны исходного излучения , с волной,  фазовый набег которой соответствует показателю преломления на  вдвое меньшей длине волны .

Разность фаз = 2()-(/2)=4/n(λ)−n(λ2)dl

Для более точного ее измерения до и после плазмы установлены скрещенные поляризаторы и на выходе  параметры эллиптической поляризации результирующей волны , однозначно связанные с . Если длина волны второй гармоники много больше длины волны резонансных линий нейтральной компоненты плазмы , то разность показатей преломления под интегралом однозначно определяется электронной концентрацией ( см. 4.7)