5. “НЕКОРРЕКТНЫЕ” ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ

В ОПТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПЛАЗМЫ

“Некорректными” обратными задачами называют такие физические задачи, в которых некоторые параметры объекта связаны с измеряемыми величинами известными уравнениями или системой уравнений, имеющих строгое математическое решение, однако не практике решить их и найти из эксперимента нужные параметры не удается, т.к. экспериментальные данные “поражены” шумами (случайными погрешностями) [30].

5.1 Исключение аппаратных искажений

Как показано в разделе 3.4.3, сигнал на выходе спектральной системы есть свертка сигнала на входе f и некоторой характеризующей свойства прибора функции g(x), называемой аппаратной функцией или импульсным откликом прибора (cм. формулу (3.56)). Нахождение  истинного спектра по известным  и g сводится к решению интегрального уравнения свертки (3.56). Один из методов решения состоит в использовании свойства Фурье-образов функций f, g и  соответственно: Ф{}=Ф{f}Ф{g} (известная "теорема о свертке", Ф - оператор Фурье- преобразования). Однако на практике сигнал на выходе описывается не формулой (3.56), а содержит слагаемое N(z) - шум или погрешность измерения:

ϕ(z)=f(x)⋅g(z−x)dx+N(z)                                             (5.1)

Поделив Фурье-образ измеренного сигнала на Фурье-образ аппаратной функции, мы получим два слагаемых: Фурье-образ сигнала на входе и отношение Фурье-образов шума и аппаратной функции. Т.к. Фурье-образ шума, как правило, много "шире" Фурье-образа аппаратной функции, это отношение становится очень большим в области высоких частот, что и ведет при обратном Фурье-преобразовании к результату f1(x), подчас лишенному физического смысла:

f1(x)=f(x)+Ф-1ÔNÔg                                                      (5.2)

Решение можно сделать более "гладким" путем сужения области частот, в которой осуществляется Фурье-преобразование. Но такое сужение равносильно ограничению разрешающей способности прибора, т.к. мелкие детали сигнала передаются высокочастотной составляющей спектра. В этом можно наглядно убедиться, поработав с программой моделирования аппаратных искажений [57].

На рис 5.1, 5.2  иллюстрируется этот эффект. В "истинном" спектре f было 3 пика, два из них не разрешены из-за аппаратных искажений. Решение уравнения (5.1) в полном диапазоне  (определяемом дискретностью координаты z) даже при незначительном уровне шумов приводит к бессмысленному результату, а сужение этого диапазона в 2.5 раза (рис. 5.2) дает “гладкое” решение, но практически не отличающееся от выходного сигнала, два пика по-прежнему не разрешены.

Таким образом, при использовании математической обработки спектра разрешающая способность каждого прибора, в конечном счете, ограничивается уровнем шумов выходного сигнала. Разумеется, чем уже аппаратная функция по сравнению со структурой изучаемого спектра, тем меньше сказывается влияние шумов и во многих случаях при низком уровне шумов и если аппаратная функция не очень широка,  исключение аппаратных искажений вполне возможно.

| Рис. 5.1. Спектр на выходе , аппаратная функция g и восстановленный спектр f1 при уровне шумов 0.1% от максимального сигнала нa выходе | Рис. 5.2. Спектр на выходе , аппаратная функция g и восстановленный спектр f1 при тех же шумах, но при сужении рабочей области Фурье-преобразования |
| --- | --- |

5.2. Плазменная томография

5.2.1. Принципы томографии [28,29].

Пусть в пространстве n измерений задана функция f(x), x=(х1,х2....xn). Введем в этом пространстве новые координаты U=Px, где P - матрица преобразования, и проинтегрируем:

Р(U1,U2,...Ui-1,Ui+1...Un)=f(U1,U2...Un)dUi                                (5.3)

Тогда Р называется проекцией функции f на гиперплоскость Ui=const, это функция n-1 переменной. Таким образом, проекция - это отображение функции n переменных в функцию n-I переменной путем интегрирования по одной из переменных.

Изменив матрицу преобразования P, получим другую проекцию.

Задача томографии состоит в восстановлении исходной функции f по набору всевозможных проекций. Общее решение этой задачи было найдено австрийским математиком Радоном еще в 1917 году и доказано существование и единственность этого решения. Однако на практике возможна регистрация лишь конечного числа проекций с конечной точностью. Показано [80], что только если объект состоит из конечного числа дискретных точек ( а такие задачи могут возникать при исследовании конфигурации макрочастиц в пылевой плазме[11]) необходимо и достаточно получить 3 проекции : две в произвольных направлениях и третью в направлении , не совпадающем ни с одной прямой , соединяющей любые две точки в объекте. При регтстрации непрерывных распределений задача сразу становится неопределенной. Возможны лишь приближенные ее решения, которые к тому же не единственны. Все многочисленные вычислительные алгоритмы, применяемые в томографии, направлены на то, чтобы найти в некотором отношении оптимальную оценку решения в заданном классе искомых функций f (например, наиболее "гладкое" из допустимых решений или наиболее вероятную оценку f и т.п.).Практическое значение имеют прежде всего трехмерные функции, т.к. ими описывается распределение параметров реальных объектов (например, концентрации атомов в неоднородной плазме).

Обычно для восстановления трехмерной функции f(x,y,z) используют одномерные проекции ее двухмерных сечений f(x,y) при фиксированном z, т.е. как бы восстанавливают послойно при разных z двухмерные сечения объекта (отсюда и слово "томография" - описание сечений) (рис. 5.3).

| Рис. 5.3. Трехмерный объект | Рассмотрим эту задачу подробнее. Пусть задана функция двух переменных f(x,y). Введем новые координаты u,v, повернутые относительно x,y на угол  (см. таблицу 5.1). При различных  получим набор проекций: Р (v) =f(u,v)du (5.4) Таким образом, задача восстановления функции f(u,v) по функции Р(v) сводится к решению интегрального уравнения (5.4). |
| --- | --- |

Таблица 5.1.

Связь между системами координат, применяемыми в вычислительной томографии

| Плоскость сечения | Фурье-плоскость |
| --- | --- |
| Неподвижная система |  |
| x,y x=vcos-usin, y=vsin+ucos | x,y x=Vcos-Usin, y=Vsin+Ucos |
| Подвижная система |  |
| u,v u=-xsin+ycos, v=xcos+ysin | U,V U=xcos+ysin, V=-xsin+ycos |
| Полярные координаты |  |
| r,  x=rcos , y=rsin | ¦V¦,  x=¦V¦ cos, y=¦V¦ sin |

Алгоритмы решения можно разбить на три группы:

а) Восстановление сечений с использованием Фурье-преобразования.

Перейдем от функции f(x,y) к ее Фурье-образу F(x,y) и, соответственно, от f(u,v) к Фурье-образу F(U,V) (U=u, V=v - повернутые на угол  координаты в Фурье-плоскости) (см. таблицу 5.1)

f(x,y)=14π2−∞∞F(ωx,ωy)exp(iωxx+iωyy)dωxdωy,                                (5.5)

F(U,V)=−∞∞f(u,v)exp(−iuU−ivV)dudv.                                    (5.6)

Положим в последней формуле U=0:

F(U,V)=−∞∞f(u,v)exp(−iuU−ivV)dudv                                (5.7)

Мы видим, сравнив (5.7) с (5.4), что Фурье-образ искомой функции в точках Фурье-плоскости, лежащих на прямой U=0, есть одномерный Фурье-образ соответствующей проекции Р(v).

Следовательно, вообще говоря, вычисляя Фурье-образы проекций, полученных при разных , мы можем найти Фурье-образ искомой функции во всех точках Фурье-плоскости x,y и восстановить f(x,y) по формуле (5.5). Переходя в Фурье-плоскости к полярным координатам и используя формулы из таблицы 5.1, а также (5.7), получим:

f(x,y)=14π20π−∞∞ФPθ(v)exp(ivV)|V|dVdθ=14π20πФ−1ФPθ(v)|V|dθ. (5.8)

Hа формуле (5.8) построен ряд конкретных вычислительных алгоритмов, в частности, метод обратной проекции.

Положим в (5.8) |V|=1, тогда, опуская постоянный предынтегральный множитель,

f(x,y)≈0πPθ(v)dθ                                                           (5.9)

или при измерении конечного числа проекций

f(x,y)≈iPθi(xcosθi+ysinθi)Δθ                                        (5.10)

Восстановление изображения по формуле (5.10) получило название "метод обратной проекции". Проекция Р(v) как бы размазывается по всей области существования f(x,y) и восстановленная функция есть результат наложения этих "размазанных" проекций, повернутых под различными углами. Видно, что, во-первых, изображение восстанавливается этим методом с точностью до некоторой постоянной, значение которой, правда, легко найти, использовав для нормировки любую проекцию, вычисленную по формуле (5.3). Во -вторых, восстановление приближенно и точность приближения тем хуже, чем шире спектр проекций Р(v); если же Фурье-образ проекций отличен от нуля в узком интервале значений V, то замена |V| в этом интервале постоянной величиной не вносит заметных искажений в результат восстановления.

Более точный результат дает  обратная проекция с фильтрацией сверткой. Предположим, что |V| есть Фурье-образ некоторой функции К(v), тогда произведение |V| на Фурье-образ проекции можно рассматривать как Фурье-образ свертки самой проекции и К(v) и из (5.8) следует

f(x,y)≈iGθi(xcosθi+ysinθi)Δθ,                                           (5.11)

где G(v) - результат свертки измерений проекции Р(v) с некоторой функцией K(v), называемой ядром свертки, Фурье-образ которой близок к |V|.

Строго говоря,

K(v)=Ф-1(|V|)=−∞∞|V|exp(ivV)dV.                                             (5.12)

Точное вычисление K(v) невозможно ввиду расходимости этого интеграла, но это и не нужно, т.к. дискретизация отсчетов на проекциях через интервалы v автоматически ограничивает область задания Ф{Р(v)} максимальным значением Vmax=/(v). Интеграл (5.12) в пределах от Vmax до V max легко вычисляется:

K(v)=2Vmaxsin(Vmaxv)v−4v2sin2(Vmaxv2).                                        (5.13)

Если положить v=mv   (m=0,I,2...), то  K(0)= 2/(v)2.

K(m)=0, если m четное, K(m)=−4m2(Dv)2, если m нечетное.

Удобство алгоритма обратной проекции с фильтрацией состоит в том, что вычислительный процесс восстановления может идти почти одновременно с регистрацией проекции: как только получена очередная проекция Р(v), осуществляется ее свертка с ядром K(m) и добавление данных в ячейки памяти, накапливающие результаты суммирования по формуле (5.11). Как только обработана последняя проекция, функция восстановлена.

б)  Алгебраические методы восстановления.

| Рис. 5.4. Разбиение сечения на однородные участки | Разбив мысленно сечение объекта на M участков, в каждом из которых значение функции f(x,y) приближенно принимается постоянным (рис. 5.4), можно свести интегральное уравнение (5.4) к системе алгебраических уравнений вида: Pj=i=1Mtijfi (5.14) Здесь Pj - один из элементов проекции, f i - искомое значение функции в i-ом элементе сечения, tij - геометрический коэффициент - длина пути j-го луча наблюдения в i-ом элементе сечения. tij образуют матрицу коэффициентов системы (5.14). |
| --- | --- |

При большом числе элементов M  сечения решение системы неустойчиво по отношению к погрешностям измерения Рj и даже к погрешностям вычислений. Такие системы, как правило, решают методом последовательных приближений или c использованием приемом статистической регуляризации [30,49].

в)  Преобразование Радона

Формулу (5.4) можно переписать в виде

Р(v)=f(x,y)δ(y−vsinθ+xctgθ)du.                                        (5.15)

Это означает, что осуществляется интегрирование вдоль прямой u, проходящей на расстоянии v от начала координат, аргумент -функции - это уравнение прямой v=const, которое легко получить из связи x, y с u, v, приводимой в таблице 5.1.

Радоном найден аналитический вид решения уравнения (5.15). Обычно это решение представляют в полярных координатах (r,) в плоскости сечения (см. таблицу 5.1).

f(r, )=12π20πdθ−∞∞dP(θ,v)dv−rcos(ϕ−θ)−vdv.                                         (5.16)

Из выражения (5.16) легко получить для аксиально-симметричной функции f(r,) стандартную формулу обращения Абеля (положив =0, учтя, что Р не зависит от , и выполнив интегрирование по ):

f(r)=−1πr∞dPdvv2−r2dv.                                                    (5.17)

Реально интегрирование ведется до границы источника. Hеобходимость дифференцировать экспериментальную функцию Р(v) приводит к неустойчивости результата использования формул (5.16) и (5.17) к шумам эксперимента. Эта проблема неоднократно обсуждалась в отношении уравнения Абеля. Предложен целый ряд приемов, стабилизирующих решение. Например, аппроксимация экспериментальной функции полиномом с небольшим числом параметров, которые подбираются методом наименьших квадратов с последующим аналитическим решением интеграла (5.17) [31,32], поиск не точного, а усредненного по заданному пространственному интервалу решения f(r), величина которого зависит от уровня шумов [34]. Для одновременной обработки больших массивов поперечных профилей Р(v), относящихся к различным спектральным интервалам, рационально использовать метод главных компонент, что существенно повышает устойчивость к шумам [58]. (см. раздел 5.2.3)

5.2.2. Приложение методов томографии к задачам диагностики плазмы.

Для определения локальных значений параметров плазмы - электронных и ионных концентраций атомов ионов и молекул в различных энергетических состояниях - могут быть использованы такие оптические характеристики элементарного объема  плазмы, как показатель преломления n(,r), коэффициент поглощения k(,r), коэффициент излучения (,r). Здесь  - длина волны, r - координаты некоторой точки в объеме плазмы. Связь этих оптических характеристик с параметрами плазмы обсуждалась выше.

Ни одна из вышеперечисленных величин непосредственно не измерима в неоднородной плазме. Измерены могут быть лишь соответствующие характеристики источника ( см. рис 1.1):

b(,v) - спектральная энергетическая яркость (в случае оптически тонкой плазмы) Q(,v) - "набег" фазы , ( ,v)- оптическая толщина плазмы .

Интегрирование во всех случаях ведется вдоль "луча наблюдения", а вдоль перпендикулярного направления v возможно сканирование, т.е. все перечисленные интегральные характеристики можно рассматривать как проекции и при получении нескольких проекций методами томографии восстанавливать локальные характеристики n(,r),  k(,r),   (,r).

Именно эта "типичность" плазменных задач для методов томографии и возбудила интерес к ней со стороны экспериментаторов, изучающих плазму.

Однако работы, в которых достигнуты конкретные физические результаты в настоящее время немногочисленны. Это объясняется трудностями практической реализации методов томографии в приложении к плазме, а именно, необходимостью выделять спектральный интервал во всех задачах "эмиссионной" томографии (т.е. при определении (,r)), а главное, необходимостью работать с высоким временным разрешением, т.к. все неоднородные и несимметричные плазменные объекты, как правило, и нестационарны.

Большинство работ по эмиссионной плазменной томографии посвящено исследованиям сильноточных дуг в потоках газов при давлениях, близких к атмосферному, как правило, с наложением постоянного продольного или поперечного, или переменного магнитного поля и использованием в ряде случаев поперечного обдува дуги газом.

Конечная цель этих исследований состоит в выяснении физических процессов, происходящих в дуге, в частности, в объяснении зависимостей напряжения на дуге от расхода газа, исследовании влияния скорости обдува и величины магнитного поля на энергетический баланс дуги, анализе пространственно-временной динамики развития дуги. Hепосредственно измеряемой величиной во всех этих случаях является яркость эмиссии дуги в узком спектральном диапазоне, который, как правило, соответствует участку сплошного фона излучения дуги. Коэффициенты эмиссии, полученные путем решения уравнения (5.16), используются затем для определения температурного поля в плазме в предположении о том, что (,r) определяется электронными свободно-свободным и свободно-связанным переходами и в плазме существует локальное термодинамическое равновесие (ЛТР), а поглощением можно пренебречь. Следует отметить, что хотя  это предположение, возможно, и не всегда обосновано, применение методов томографии позволило получить интересные качественные картины развития и горения сильноточных дуг в зависимости от внешних воздействий. В общем случае, при использовании методов эмиссионной томографии плазмы регистрируются K проекций некоторого сечения плазменного объекта, в каждой проекции измерение ведется в М точках, исследуется L различных спектральных интервалов в различные моменты времени от начала развития нестационарного разряда, число которых обозначим T. Итак, нужно собрать и обработать массив из KMLT отсчетов только для одного сечения разряда, если исследуется S сечений, во столько же раз увеличивается количество собираемой информации.

Естественно, что обработка информации при использовании методов томографии всегда выполняется с помощью ЭВМ, но и сам процесс ее сбора представляет существенные трудности. Наиболее эффективно применение для этих целей варианов координатно- чувствительной спектроскопи ("imaging  spectrometer"), описанных в разделе 3.4.12. Более ранние схемы описаны в работе[28].

Несмотря на то, что медицинская и промышленная томография базируются целиком на измерении оптических толщин исследуемых объектов для рентгеновского или других проникающих излучений, в задачах диагностики плазмы измерения поглощения пока почти не находят применения. Очевидно, препятствием к реализации абсорбционной томографии является отсутствие достаточного "парка" перестраиваемых лазеров, хотя с точки зрения "чистоты эксперимента" измерение поглощения предпочтительнее измерения собственного излучения: не надо делать предположений об отсутствии поглощения, почти в любой плазме можно найти диагностически "удобный" спектральный диапазон (например, крылья резонансных линий), где поглощение не очень велико и не очень мало. Обработка результатов совершенно аналогична случаю эмиссионной томографии, под проекциями следует понимать зависимость оптической толщины от координаты, перпендикулярной лучу зрения, а искомая функция - распределение коэффициента поглощения в сечении.

Распределение показателя преломления в неоднородной плазме находят  методом томографической интерферометрии.

Ставшие уже классическими методы голографической интерферометрии [59] без всяких изменений применимы для исследования неоднородных объектов, если одновременно получать интерферограммы при просвечивании объекта в различных направлениях, обрабатывать их, находя фазовые набеги по различным лучам зрения и восстанавливать поле n(х,у) методами вычислительной томографии. Однако такое "лобовое" решение требует преодоления значительных технических и вычислительных трудностей. Поэтому большой интерес представляют предложенные в работах [60] схемы томографического интерферометра, в котором одновременно с многоракурсным просвечиванием объекта когерентной плоской волной происходит аналоговый вычислительный процесс - восстановление поля n(х, у) по методу "обратной проекции".

Рассмотрим фазовый объект, сосредоточенный в цилиндре радиуса r, ось которого совпадает с осью z. Поставим задачу отыскать распределение коэффициента преломления n(x,y,z) внутри объекта, причем предположим, что объект однороден вдоль оси z, т.е. n(x,y,z)=n(x,y) и что вне цилиндра n=I.

Просветим объект плоской монохроматической волной, распространяющейся перпендикулярно оси z в направлении оси u, составляющей угол  с осью х. Hаблюдая результат интерференции этой волны с аналогичной волной, распространяющейся в том же направлении, но прошедшей через область с n=I, можно определить экспериментально дополнительный фазовый набег волны, прошедшей через объект:

pθ(v)=2πλn(u,v)−1du=2πλΔn(u,v)du                                      (5.25)

(u,v cвязано с x,y соотношениями, представленными в таблице 5.1). Видно, что фазовый набег p(v) является проекцией неизвестной функции (2n)/.

Выполнив измерение p(v) стандартными интерферометрическими методами для различных , мы могли бы восстановить n(x,y) методом обратной проекции (5.10), применение которого здесь оправдано тем, что "полосатая" структура интерферограммы исключает большие значения Фурье-компонент проекции при частотах, близких к 0 и, следовательно, не будет большой ошибкой считать |V| постоянным в области, где спектр проекции отличен от 0.

2πλΔn(x,y)=consti=1mpθi(xcosθi+ysinθi).                                (5.26)

Рассмотрим теперь, как эта операция осуществляется в аналоговом процессоре.

После первого просвечивания объекта образовавшаяся волна направляется с помощью системы зеркал на объект так, чтобы вновь просветить его, но уже вдоль другой оси u, составляющей угол i с осью x и т.д. Всего выбирается m направлений просвечивания под углами, отличающимися на . Однако основная суть идеи аналогового процессора состоит в том, что одновременно с поворотом на угол  направления распространения волны в плоскости (x,y) происходит поворот волнового фронта в плоскости (v,z), т.е. в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. Поворот осуществляется с помощью призм Дове. Именно этот поворот при учете факта постоянства свойств вдоль оси z обеспечивает реализацию в процессоре метода  "обратной проекции".

Рис. 5.6. Томографический интерферометр. a - схема установки: 1- объект исследования , 2 - лазер, 3 - расширитель пучка, 4 - полупрозрачная пластина, 5 - компенсатор разности хода, 6,7,8,9- зеркала, 10,11- призмы Дове, 12 - голограмма; б - пояснение к повороту осей в аналоговом процессоре.

Для пояснения этого будем рассматривать после каждого прохода объекта распределение фазы в плоскости z,v, эта плоскость поворачивается в пространстве вместе с осью v, но она всегда перпендикулярна направлению распространения излучения, и, следовательно, при формировании интерференционной картины на выходе процессора именно это распределение будет регистрироваться.

После первого прохода плоской волны через объект возникает набег фазы p1(v,z), который от z, вообще говоря, не зависит. Однако поворот, осуществляемый призмой Дове на угол 1, приводит к тому, что распределение набега фазы не зависит теперь от оси z', в "старых" же координатах z,v зависимость от z возникнет, т.к. на место точек z,v придут новые точки волнового фронта, теперь распределение фазы в плоскости z,v определяется функцией Ф1=р1(xcos1+zsin1). При следующем просвечивании объекта (после поворота оси v в плоскости на угол 2 относительно предыдущего положения) возникает дополнительный набег фазы p2 (v, z), и одновременный поворот волны призмой Дове на угол 2 в плоскости z,v приведет к распределению фазы:

Ф2=р1[ xcos(1+2)+zsin(1+2)]+р2(vcos 2+zsin2)

Так может продолжаться и дальше. Окончательно, сделав m таких шагов, причем каждый раз осуществляя поворот на угол =/m, получим:

Фm=i=1mpi(xcosθi+zsinθi)                                                 (5.27)

Это распределение фазы может быть зарегистрировано путем регистрации голограммы волнового фронта с опорной плоской волной. Сопоставив выражения (5.27) и (5.26), мы видим, что распределение Фm с точностью до множителя совпадает с распределением n(x,y), причем ось z "выполняет роль" оси y, т.е. для наблюдателя плоскость xy сечения объекта как бы "встает" и располагается в плоскости фронта волны xz.

Tаким образом, применение томографического интерферометра визуализирует картину фазовых неоднородностей в сечении объекта (т.к. темные (светлые) полосы - это линии равных значений n(x,y). Абсолютное значение n(x,y) можно найти, если на интерферограмме видна область, где нет плазмы (n=1), учитывая, что переход от одной темной (светлой) полосы в интерференционной картине к соседней соответствует изменению Фm на 2, этому будет соответствовать изменение n(x,y)t на величину /m, где t - длина пути луча в плазме (эта оценка приблизительна, если границы плазмы четко не видны, t может отличаться для разных направлений).

Работа томографического интерферометра иллюстрируется рисунком 5.7, на рис 5.7.б четко видны изолинии n(x,y).

| Рис. 5.7. a - интерферограмма пламени свечи; б - восстановленное сечение x,y |  |
| --- | --- |

5.2.3. Рациональные алгоритмы обработки больших массивов  отсчетов в оптической диагностике неоднородной плазмы.

Предположим , что источник имеет осевую симметрию. Чтобы получить распределение коэффициентов излучения в одном сечении (,r) ( r-расстояние от оси объекта, r0-его радиус)  достаточно зарегистрировать одномерное распределение яркости поверхности: ( Все дальнейшие рассуждения и формулы  в равной мере пригодны для определения коэффициетов поглощения, следует только заменить b( ,х) на ( ,х), а (,r) на к(,r), кроме того, полностью описанный алгоритм применим к расчету (,r) как для контуров линий так и для сплошного фона , но  в отсутствии заметного поглощения). Связь оптической характеристики источника и элементарного объема  в случае осевой симметрии дается формулой:

b(,x)=2xroε(λ,r)rdrr2−x2                                                          (5.28)

Это интегральное уравнение Абеля [18], математическое решение которого хорошо известно и следует из (5.17):

eλ(r)=-1pr1dbλ(x)dxdx(x2−r2)=R{b}                              (5.29)

и представляет собой типичную "некорректную" задачу [30], для решения которой предложены различные алгоритмы: [31, 72]. (R - обозначает оператор преобразования Абеля)

Поскольку задачу радиального преобразования нужно решать для многих спектральных интервалов либо внутри контура одной линии , либо для многих линий и (или ) фона , но в то же время надо учесть, что значения   (,r) для конкретного источника  коррелированы,   предложен алгоритм  радиального преобразования [73], предполагающий одновременную обработку двумерного массива отсчетов Вi,k=b(i ,x k), где i = 1,2...n, к = 1,2...m; n - полное число отсчетов по спектру , m - число пространственных точек, в которых выполнена регистрация яркости.

Метод заключается в разложении каждого поперечного профиля Вi,k по собственным векторам информационной матрицы AW-1   , где

A - ковариационная матрица "объектов".

Ak,l=1ni=1n(Bi,k−Bk)(Bi,l−Bl)                                (5.30)

здесь  k, l - различные точки по оси х,  i - различные точки внутри контура., Bk-яркость в  точке k по оси х , усредненная по всем длинам волн.

Bj=1mi=1nBi,j                                            (5.31)

W - ковариационная матрица погрешностей измерений.  Она вычисляется по формуле, аналогичной (5.30), только суммирование ведется по повторным измерениям в  одной спектральной точке.

Предполагая погрешности отсчетов в разных точках х независимыми, и  оценку их дисперсии  Sb2 одинаковой для  всех х (случай измерений с постоянной абсолютной погрешностью), получим:

AW-1=A(Sb2)-1                                                                            (5.40)

Далее находят собственные вектора матрицы AW-1  Up, отвечающие собственным значениям  p > 1, и каждое радиальное распределение представляется в виде

Bi,j=Bj+p=1БqCi,pUp,j ,                                       (5.41)

где Ci,p - коэффициент разложения  (Bi,j−Bj) - по собственному вектору  Up(x) .

Ci,p=j=1m(Bi,j−Bj)Up,j                                                         (5.42)

Вектора Bk и Up(x) подвергаются радиальному преобразованию с помощью любого из известных алгоритмов и находятся согласно (5.28) соответствующие функции (,r) =i(r) = R{bi(x)}:

R{bi(x)}=R{ Bj}+p=1qCi,pR{ Up}                             (5.43)

Преимущества "совместного" преобразования становятся все ярче с ростом уровня шумов, что иллюстрируется рис.5.8, 5.9. Здесь приводятся результаты  модельного эксперимента. Массив b(i ,x k)  для линии  таллия 0.=655нм (82P3/272S1/2). сгенерирован программой расчета контуров линий закрытой ртутной дуги с добавками иодидов  по заданным пространственным распределениям  заселенности верхнего уровня перехода и концентраций заряженных и нейтральных частиц , а также константам  штарковского и вандерваальсовского уширения. Массив содержал n=100 спектральных и m=20 пространнственных точек. Коэффициенты излучения (), т.е. формы контуров , на различных рассояниях от оси разряда восстанавливались по описанному алгоритму как непосредственно из массива b(i ,x k), так и из массива " пораженного" нормально распределенной погрешностью  со стандартным отклонением , составляющим заданную долю  от значения Bk , т.е. Wkk=2(Bj)2.

Можно сравнить  результаты , полученные " традиционным"  способом, т.е. путем применения (5.28) к каждой спектральной точке I ( индивидуальное преобразование) и способом описанным выше, который назван " совместным " преобразованием.

Следует отметить, что таким же образом могут обрабатываться массивы спектральных яркостей фона и интегральных яркостей линий . Чем больше массив , тем сильнее будут подавлены шумы. При этом включение в массив линий или участков фона с заметным поглощением допустимо , только после нахождения значимых собственных векторов не следует выполнять стандартное преобразование Абеля , а выразив пространственное распределение для этих учасков спектра по (5.41) ,  надо находить спектральные коэффициенты излучения  с учетом ранее измеренных коэффициентов поглощения путем численного решения соответствующего интегрального уравнения (3.42)

|  | Рис.5.8 Результат модельного эксперимента в отсутствии шумов. Сплошные линии - " истинные" контура линий . Точки - результат " индивидуального " ( для каждой спектральной точки ) и " совместного" ( по описанному алгоритму ) обращения Абеля . В данном случае отличия нет. 1-r=0; 2- r=0.5 см; 3- r=0.6см; 4- r=0.75 см. |
| --- | --- |

| Рис.5.9. Результат модельного эксперимента при наличии шумов. а-=0.02, б-=0.1. Сплошные линии - " истинный" контур линий в точке r=0. Квадратики - результат " индивидуального " , а кружки- " совместного" обращения Абеля . |  |
| --- | --- |

В реальном эксперименте профиль яркости b(,х) может быть подвержен аппаратному искажению.Согласно (5.1) ( пока без учета шума):

f(λ,y)=b(λ',y)⋅g(λ−λ')dλ' = C{b (,х)}                              (5.44)

С    - оператор свертки, f(,х) - массив отсчетов . Обратный оператор,  который позволяет найти b(,х) по известным f(,х) , g() обозначим С-1.

“Естественный” порядок обработки экспериментального массива f(, х) для построения контуров  () для различных точек плазмы таков:

1. b (,хк)= C-1. { f (,хк)}   для каждого хк

2. (i, rк )= R{b (i, кj)}  для всех спектральных точек внутри контура, т.е.

(,r)= R{ C-1. { f (,х)}}                                                     (5.45)

Однако, т.к. операторы С-1 и R действуют на разные переменные, порядок их применения может быть изменен.

Операции С-1 и R  обе относятся к классу так называемых некорректных обратных  задач , т.е. очень чувствительны к шумам эксперимента и на практике дают удовлетворительные результаты, только при использовании тех или иных методов статистической регуляризации[30, 72]

Может оказаться, что осуществляемое при реализации каждой из операций  внесение априорной информации  повлияет на результат при различном порядке их применения.

Проверки этого положения был осуществлена на вышеописанном модельном   эксперименте.

Смоделированые строки   массива контуров  линий Tl 655 нм, возбуждаемой в ртутном разряде высокого давления b(i, хк) были “свернуты” с гауссовской аппаратной функцией, ширина которой была около 1/3 от ширины контуров b(i, хк)  .

К элементам полученного массива f(i,хк) был добавлен нормально распределенный некоррелированный шум со среднеквадратичным отклонением, составляющим S% от максимального элемента массив f(i,хк).

Оператор  С -1 реализовывался с помощью стандартного метода решения интегрального уравнения свертки с помощью Фурье-преобразования.

Регуляризация достигается с помощью функции аподизации К, которая равна единице в области частот ||1, а затем плавно спадает до нуля к частоте max, соответствующей интервалу дискретизации  и g. Чем выше уровень шумов, тем более узкий интервал 1 можно использовать.

Оператор R был реализован  как  “совместное” преобразование Абеля массива поперечных профилей, описанное выше  . При этом каждый профиль  или b ( в зависимости от порядка применения операторов) представляется в виде разложения  по q  значимым собственным векторам  Up ковариационной матрицы массива (i,хj ) или b (i,хj) . Ввиду сильной корреляции профилей для различных точек поверхности таких векторов не много (в нашем случае q =2).

z(λi,xj)=Zj+p=1ÁqLp(λi)Up,j;Zj=i=1nz(λi,xj)                                (5.46)

zb, если порядок операций С-1 и R “естественный”,  и zf , если его изменить. Lp(i )- это проекции каждого профиля на собственный вектор Up . Обращение Абеля теперь должно быть выполнено только q+1 раз.

Rz(i, хк= RZ+p=1q Lp(i ) R Up                                                 (5.47)

Если операции  R выполняются над массивом , то  для получения окончательного результата  (i, rк )    в формулу (5.46) вместо Lp(i ) следует подставить функции Мp(i )- результат исключения аппаратных искажений из Lp(i ) (Mp(i ) = С-1 Lp(i )  ), которое  должно быть выполнено только q раз . ( рис.5.10)

| Рис.2.10. Результат исключения аппаратных искажений из Lp(i ). |  |
| --- | --- |

Модельные эксперименты показали, что если использовать для С-1 и R одинаковыe степени и методы регуляризации, то как при отсутствии шумов, так и при любом  их уровне результаты совершенно не зависят от порядка применения операторов С-1 и R

Однако, если применение "совместного" обращения Абеля сокращает количество обратных преобразований , которое надо выполнить над массивом данных,  в n/(q+1) , ( и кроме того , обеспечивает более высокую степень стабилизации решения по отношению к шумам) , то изменение порядка операторов С-1 и R сокращает количество операций       "развертки "  в m/q  раз , что  дает существенную экономию машинного времени, совершенно не изменяя результата.

5.2.4. СВЧ-томография

Интересным приложением томографии к исследованию распределения концентраций атомов определенного сорта не только в плазме, но и в жидких и твердых телах и в биологических объектах являются методы СВЧ-томографии. Здесь используются известные эффекты ядерного или электронного парамагнитного резонанса (ЯМР и ЭПР). Если атом помещен во внешнее магнитное поле с индукцией В, то его энергетические уровни расщепляются. Величина расщепления зависит от индукции поля и квантовой природы уровней. Если теперь это атомы облучать переменным полем с частотой r, соответствующей величине ращепления,

r=gB/h,                                                          (5.48)

где  - магнетон Бора (в случае ЭПР) и ядерный магнетон (в случае ЯМР), g - множитель, характеризующий квантовую природу уровня, то это излучение будет интенсивно поглощаться, причем доля поглощенной энергии пропорциональна концентрации атомов данного сорта.

Исследуемый объект помещается в неоднородное магнитное поле, линейно изменяющееся вдоль направления V, и облучается СВЧ полем переменной частоты. Поглощение излучения с определенной частотой  пропорционально количеству атомов в тех участках объекта, где индукция поля такова, что согласно (5.48) r=, т.е. для точек, лежащих на прямой, перпендикулярной V и соответствующей конкретному значению V. Таким образом, зависимость величины поглощения от  является проекцией функции распределения концентрации на ось V. Изменяя направление градиента поля В, т.е. поворачивая ось V, получают набор проекций, по которым описанными выше методами восстанавливают пространственное распределение атомов [61].